招标采购需求资料

一、项目基本情况

1、项目名称：芜湖市中医医院中央空调冷却塔水箱采购安装项目

2、预算金额：6.5万元

3、资金来源：医院自筹资金

4、采购需求：

（1）项目概况：芜湖市中医医院制冷站房二层屋面冷却塔底盆水箱经长久运行使用后（约14年），现多处锈蚀，漏水，无法修复，存在较大的安全隐患，若水箱不能承压，会造成崩裂，致使冷却水不能循环，制冷机组无法启动运行，现需要采购安装10套水箱（含链接及配件），报价为整体项目报价并附方案。

（2）芜湖市中医医院中央空调冷却塔水箱采购安装项目参考清单，所使用材料包含但不限于以下所列项目：

数量：10套（含水箱，螺栓，出水口DN150阀门）

规格：800*800*1000mm

材质：一次成型热镀锌钢板（不允许现场焊接，法兰，螺栓口与现场吻合）

厚度：不小于3.5mm

备注：更换项目包含拆除、安装，运输等相关费用，总费用含税价。其中拆除物品归医院所有，安装完工后，质保不得低于12个月（人为损坏、进水、雷击等除外）。

5、合同履行期限：合同中约定

6、付款方式：验收合格后支付合同金额97%，采购人收到发票后按程序办理支付手续。质保到期后无息支付合同金额的3%。采购人收到发票后按程序办理支付手续。

7、供货时间：合同签订后，2日内供货到施工现场，5日内完成安装施工，交付使用。

二、项目招标要求

1、项目是否面向中小企业：是

2、投标人资质要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）供应商应具有本项目的服务能力，提供有效的营业执照；

（3）在经营活动中没有重大违法记录;投标人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单的不得参加此次投标；

（4）法定代表人（或单位负责人）授权委托书（原件）；

（5）被授权人身份证（原件及加盖供应商公章的复印件）；

（6）本项目不接受联合投标；

（7）供应商持以上资料原件扫描件或复印件一套（盖章）报名

（8）现场集中勘测时间由总务处集中安排，联系人：郭老师 13695676786。

三、进口项目

非进口项目。